## 3
【建物情報】 | 建番：6904050 建物名：システムプラザＡ館
【検索期間】 | 2021/07/01 ～ 2021/07/23
【曜日時間帯限定】 | 月,火,水,木,金 00:00 ～ 23:59
【集約】 | 分
【建番/システムID】 | 6904050 | 76
信号ID | 0040.AI.0016600 | 0041.AI.0009800 | 0042.AC.0107970 | 0042.AC.0108070 | 0042.AC.0108170 | 0042.AC.0108270 | 0042.AC.0108370 | 0042.AC.0108470 | 0042.AC.0108570 | 0042.AC.0108670 | 0042.AC.0108770 | 0042.AC.0114070 | 0042.AC.0114270 | 0042.AC.0114470 | 0042.AC.0117570 | 0042.AC.0117670 | 0042.AC.0117770 | 0042.AC.0117870 | 0042.AI.0107980 | 0042.AI.0108080 | 0042.AI.0108180 | 0042.AI.0108280 | 0042.AI.0108380 | 0042.AI.0108480 | 0042.AI.0108580 | 0042.AI.0108680 | 0042.AI.0108780 | 0042.AI.0114080 | 0042.AI.0114280 | 0042.AI.0114480 | 0042.AI.0117580 | 0042.AI.0117680 | 0042.AI.0117780 | 0042.AI.0117880 | 0044.AI.0350103 | 0044.AI.0350203 | 0044.AI.0350403 | 0044.AI.0350503 | 0044.AI.0350703 | 0044.AI.0350803 | 0044.AI.0351003 | 0044.AO.0350102 | 0044.AO.0350202 | 0044.AO.0350402 | 0044.AO.0350502 | 0044.AO.0350702 | 0044.AO.0350802 | 0044.AO.0351002 | 0044.BO.0350101 | 0044.BO.0350201 | 0044.BO.0350401 | 0044.BO.0350501 | 0044.BO.0350601 | 0044.BO.0350701 | 0044.BO.0350801 | 0044.BO.0350901 | 0044.BO.0351001 | 0044.BO.0351101 | 0044.BV.0350142 | 0044.BV.0350242 | 0044.BV.0350342 | 0044.BV.0350442 | 0044.BV.0350542 | 0044.BV.0350642 | 0044.BV.0350742 | 0044.BV.0350842 | 0044.BV.0350942 | 0044.BV.0351042 | 0044.BV.0351142 | 0044.MO.0350000 | 0044.MO.0350130 | 0044.MO.0350133 | 0044.MO.0350230 | 0044.MO.0350430 | 0044.MO.0350433 | 0044.MO.0350530 | 0044.MO.0350533 | 0044.MO.0350633 | 0044.MO.0350730 | 0044.MO.0350733 | 0044.MO.0350830 | 0044.MO.0350833 | 0044.MO.0350933 | 0044.MO.0351030 | 0044.MO.0351033 | 0044.MO.0351133
種別コード | M | M | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | S | S | S | S | T | S | S | T | S | T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
信号名称 | B館 RF 外気温度 | C館 5F 湿度 | C館 5F事務室1照明 電力量 | C館 5F事務室2照明 電力量 | C館 5F事務室3照明 電力量 | C館 5F事務室1ｺﾝｾﾝﾄ電力量 | C館 5F事務室2ｺﾝｾﾝﾄ電力量 | C館 5F事務室3ｺﾝｾﾝﾄ電力量 | C館 5F事務室1空調 電力量 | C館 5F事務室2空調 電力量 | C館 5F事務室3空調 電力量 | C館-RF RP-3 M-104電力量 | C館-RF RP-2 M-103電力量 | C館-RF RP-3 M-105電力量 | C館-RF 5F空調機5-3電力量 | C館-RF 5F空調機5-4電力量 | C館-RF 5F空調機5-5電力量 | C館-RF 5F空調機5-6電力量 | C館-5F事務室1照明 電流 | C館-5F事務室2照明 電流 | C館-5F事務室3照明 電流 | C館-5F事務室1ｺﾝｾﾝﾄ電流 | C館-5F事務室2ｺﾝｾﾝﾄ電流 | C館-5F事務室3ｺﾝｾﾝﾄ電流 | C館-5F事務室1空調 電流 | C館-5F事務室2空調 電流 | C館-5F事務室3空調 電流 | C館-RF RP-3 M-104電流 | C館-RF RP-2 M-103電流 | C館-RF RP-3 M-105電流 | C館-RF 5F空調機5-3電流 | C館-RF 5F空調機5-4電流 | C館-RF 5F空調機5-5電流 | C館-RF 5F空調機5-6電流 | C5F 事務室北ペリ PACG_吸込温度 | C5F 事務室北 PACG_吸込温度 | C5F 事務室中ペリ PACG_吸込温度 | C5F 事務室中 PACG_吸込温度 | C5F 事務室南ペリ PACG_吸込温度 | C5F 事務室南 PACG_吸込温度 | C5F 事務室東南 PAC_吸込温度 | C5F 事務室北ペリ PACG_設定温度 | C5F 事務室北 PACG_設定温度 | C5F 事務室中ペリ PACG_設定温度 | C5F 事務室中 PACG_設定温度 | C5F 事務室南ペリ PACG_設定温度 | C5F 事務室南 PACG_設定温度 | C5F 事務室東南 PAC_設定温度 | C5F 事務室北ペリ PACG_運転 | C5F 事務室北 PACG_運転 | C5F 事務室中ペリ PACG_運転 | C5F 事務室中 PACG_運転 | C5F 事務室中 ﾛｽﾅｲ_運転 | C5F 事務室南ペリ PACG_運転 | C5F 事務室南 PACG_運転 | C5F 事務室南 ﾛｽﾅｲ_運転 | C5F 事務室東南 PAC_運転 | C5F 事務室東南 ﾛｽﾅｲ_運転 | C5F 事務室北ペリ PACG_省エネ制御 | C5F 事務室北 PACG_省エネ制御 | C5F 事務室北 ﾛｽﾅｲ_省エネ制御 | C5F 事務室中ペリ PACG_省エネ制御 | C5F 事務室中 PACG_省エネ制御 | C5F 事務室中 ﾛｽﾅｲ_省エネ制御 | C5F 事務室南ペリ_省エネ制御 | C5F 事務室南 PACG_省エネ制御 | C5F 事務室南 ﾛｽﾅｲ_省エネ制御 | C5F 事務室東南 PAC_省エネ制御 | C5F 事務室東南 ﾛｽﾅｲ_省エネ制御 | C館 5F G50_省エネレベル | C5F 事務室北ペリ PACG_運転モード | C5F 事務室北ペリ PACG_風速 | C5F 事務室北 PACG_運転モード | C5F 事務室中ペリ PACG_運転モード | C5F 事務室中ペリ PACG_風速 | C5F 事務室中 PACG_運転モード | C5F 事務室中 PACG_風速 | C5F 事務室中 ﾛｽﾅｲ_風速 | C5F 事務室南ペリ PACG_運転モード | C5F 事務室南ペリ PACG_風速 | C5F 事務室南 PACG_運転モード | C5F 事務室南 PACG_風速 | C5F 事務室南 ﾛｽﾅｲ_風速 | C5F 事務室東南 PAC_運転モード | C5F 事務室東南 PAC_風速 | C5F 事務室東南 ﾛｽﾅｲ_風速
信号種別 | 計測 | 計測 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計量 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 計測 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 運転時間 | 状態 | 状態 | 運転時間 | 状態 | 運転時間 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態 | 状態
集約方法 | AVE | AVE | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | SUM | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | SUM | AVE | AVE | SUM | AVE | SUM | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | AVE
単位 | ℃ | % | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
2021-07-15 15:06 | 29.8 | 79 | 0.025333 | 0.021 | 0.023333 | 0.093333 | 0.036667 | 0.04 | 0.025667 | 0.022 | 0.032333 | 0.33333 | 0.26667 | 0.13333 | 0.016667 | 0.083333 | 0.0066667 | 0.10333 | 7.8 | 7 | 7.8 | 29.8 | 13.1 | 12.8 | 7.7 | 6.6 | 9.7 | 75 | 61.1 | 41.7 | 11.6 | 15.7 | 0.2 | 17.1 | 25.2 | 25 | 25.2 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 23.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3